**Изх. № РД-12-157/17.03.2017 г.**

***СЪОБЩЕНИЕ***

**До**

**Участниците и всички заинтересовани лица в процедура възлагана по реда на ЗОП – публично състезание, с предмет:**

***„Изграждане на учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив“***

**Относно: Писмени разяснения по смисъла на чл.180, ал.2 от ЗОП**

**Уважаеми г-жи и г-да,**

**На 17.03.2017 г. са постъпили въпроси, за даване на разяснения по документацията на гореописаното публично състезание:**

**Въпрос №1:**

В позиция 24 от количествената сметка е записано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Обшивки от водоустойчив гипсокартон, двуслойни, не единична конструкция с топлоизолация от минерална вата с дебелина 7,5 см. при санитарни помещения по цялата височина и при ботаническа градина до кота + 2,00 | м2 | 51,96 |

При санитарните помещения само обшивки ли са предвидени или и преградни стени?

Моля Възложителят да уточни дали има предвид влагоустойчиви гипсокартони или аквапанел?

**Отговор**

Позицията се отнася за предстенна обшивка от хидроустойчив гипсокартон на единична поцинкована конструкция. Изпълнение от два пласта хидроустойчив гипсокартон на размината фуга и пълнеж от минерална вата.

**Въпрос №2:**

В позиция 32 от количествената сметка е записано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Доставка и монтаж на окачен растерен таван с размер на паната 60/60 и гладко минерално ламинирано пано – цвят „Бял“ и фуга 24 мм. | м2 | 1192,29 |

Моля Възложителят да уточни точно типа на паната 60/60 и даде пояснение за „гладко минерално ламинирано пано“?

**Отговор**

Има се предвид минерално пано с акустичен воал или други сходни модели с звукопоглъщащи характеристики.

**С Уважение, …………/п/…………..**

**Ректор: проф. д-р Христина Янчева**

**/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/**