Образец №1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор“

От ................................................................................................................. ........................

/пълно наименование на участника/

с ЕИК/ код по Булстат ............................ /или съответно ЕГН за физически лица/, със седалище и адрес на управление: ...............................................................................

................................................................................................................................................,

представляван от ................................................................................../трите имена/,

с ЕГН ................................., в качеството на ..................................................................... на участника.

При условията, обявени в документацията за участие и приети от представлявания от мен участник,

1. Приемам да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с Офертата до изтичане срока на валидността й.

2. Заявявам, че сме запознати с условията на Възложителя,  както и с всички документи и указания в документацията на обществената поръчка.

3. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1. ……………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %).

4. Обслужваща банка

IBAN..........................……………

BIC........

Неразделна част от заявлението за участие са:

1. ЕЕДОП /Приложение №1/;

2……………………

3. ……………………….

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

Образец №2

ТЕХНИЧЕСКО   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- с предмет: „Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор“

ДО: 	АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор ”, ние:

………………………………………..

/изписва се името на участника/

…………………………………………

/БУЛСТАТ или ЕИК/

…………………………………………

/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката с предмет “Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор”, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Декларирам, че сме запознати и ще изпълним всички точки от Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата.

2. Декларирам, че приемам мястото на изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя  - ………………………………………….

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на възложителя, както следва:

| ИЗИСКВАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ УЧАСТНИКА |
| --- | --- | --- | --- |
| - Атомно емисионен спектрален анализатор за елементен анализ. |  |  | 1 брой |
| 1.1. |  | Общи характеристики: - Спектралният анализатор да е оборудван с необходимите аксесоари и консумативи за определянето на минимум 65 елемента в концентрации от порядъци под ppm. - Спектралният анализатор да е оборудван с всички необходими модули и аксесоари за работа според препоръката на производителя на оборудването, с възможност за определяне на хидридобразуващи елементи (напр. As, Sb, Se, Sn и др.) и живак. - Спектралният анализатор трябва да има възможност да работи в режим на едновременно определяне на хидрид образуващи и други елементи едновременно. - Спектралният анализатор трябва да има възможност да работи с концентрирани разтвори с максимално солево съдържание до не по-малко от 3%, или повече без необходимост от допълнително разреждане. - Спектралният анализатор трябва да е оборудван с необходимите: източник на работен, помощен, продухващ и плазмообразуващ газ, охладителна система и вентилационна система - Спектралният анализатор трябва да работи с електрическо захранване от 220V до 240V/50Hz (+ - 5 Hz) |  |
| 1.2. |  | Система за пробовъвеждане: - Перисталтична помпа за подаване на пробата с контрол на оборотите от 0 до 80 об/мин. и минимум 5 канала за реагенти и дренаж с контрол на дебита за всеки канал. - Плазмен факел с предварително подравнена позиция и конструкция позволяваща бърз монтаж и демонтаж без необходимост от подравняване, а така също и автоматично свързване на газовите потоци за поддържане на плазмата. - Система за овлажняване на плазмения газ. |  |
| 1.3. |  | Система за управление на газовите потоци: - Изцяло автоматично, софтуерно контролиране на всички газови потоци необходими за работа. |  |
| 1.4. |  | Оптична система: - Бързо сканираща оптична система с дифракционна решетка с висока резолюция: мин. 2200 линии на мм при дължина на вълната 250нм. - Спектрална разделителна способност минимум 0,05 нм (FWHM) - Регистриране на сигнала: възможност за аксиално, радиално или комбинирано (аксиално и радиално) наблюдение на плазмата. - Оптична геометрия на моно/поли-хроматорната система: тип Czerny–Turner или дифракционна решетка тип Echelle или еквивалент. - Спектрален обхват покриващ диапазона и не по малък от: 180 - 750нм. - Възможност за продухване на оптичната система с азот или вакуумирането и с цел минимизиране на абсорбцията от въздуха под 190 nm. |  |
| 1.5. |  | Източник на възбуждане на пробата: Плазмен генератор: Минимална изходяща мощност (Output Power) на генераторa - 1000 W. Плазмата трябва да се генерира в среда от негорими газове като: азот (N2), аргон (Ar), хелий (He) или друг инертен газ. - Работен газ за поддържане на плазмата: азот (N2) или аргон (Ar) или друг инертен газ. - Софтуерно контролирано запалване и гасене на плазмата. |  |
| 1.6. |  | Детекторна система: - Херметично затворен твърдотелен детектор с пренос на заряда (Charge-Coupled Device (CCD), Charge-Transfer Device (CTD), Charge Injection Device (CID)) или еквивалентен. - Квантова ефективност (квантов добив): мин. 85% - Охлаждане на детектора до температура не по висока от 5°С чрез Пелтие елементи. - Едновременна регистрация на фоновия и аналитичен сигнал с цел корекция на базовата линия. |  |
| 1.7. |  | Системи за сигурност: - Спектралният анализатор не трябва да използва запалими газове като: метан (CH4), пропан (С3Н8), ацетилен (C2H2), цианоген (CN2), водород (Н2), диазотен оксид (N2O), кислород (О2) и др. - Спектралният анализатор трябва да е снабден с механизми следящи основни възли и предотвратяващи повреда на уреда. |  |
| 1.8. |  | Стабилност на сигнала: по-добра от 3% RSD за 1 час нормална работа без рекалибриране, корекция на дрифта или вътрешен стандарт. - Наличие на допълнителни софтуерни функции за корекция на сигнала и премахване на спектрални (фоново и припокривания на спектрални линии) пречения. |  |
| 1.9. |  | Управляваща компютърна система със следните минимални параметри: 3,2GHz двуядрен процесор, 6GB RAM памет, 1000GB твърд диск, видеокарта потдържаща минимална разделителна способност от 1920 x 1080 пиксела; Оптично записващо устройство, 24-инчов цветен LCD монитор, Лазерен цветен принтер, с разделителна способност минимум 600 dpi, формат А4, месечно натоварване максимум 30 000листа, капацитет на тонера минимум 1500листа Лицензиран MS Windows или еквивалентен, съвместими със софтуера за управление на апарата. Безсрочен лиценз за софтуер за управление на системата и обработка на резултатите. Резервни копия на операционната система и управляващия софтуер на външен носител. |  |
| 1.10. |  | Източник на работен газ за поддържане на плазмата: Дюаров съд или изолиран съд за съхранение на втечнен инертен газ /станция за съхранение на втечнен газ необходим за получаване на 180 м3 втечнен газ или газов генератор осигуряващ дебит от мин 25 л/мин газ с необходимата чистота за поддържане и нормална работа на плазмата./ |  |
| 1.11. |  | Охладителна система за прибора със затворен контур с охлаждане (chiller), с параметри съгласно изискванията на производителя, ако уредът е с водно охлаждане. Всички необходими консумативи и резервни части да са необходимите количества достатъчни за минимум две профилактики на уреда и да са за сметка на Изпълнителя. |  |
| 1.12. |  | Вентилационна система от корозионно устойчив и огнеупорен материал, снабдена с вентилатор: за осигуряване на подходящ дебит за отвеждане на получаващите се в резултат на работата на прибора газове и изпарения извън лабораторията. Да бъдат предвидени минимум 6 м дължина. |  |
| 1.13. |  | Аксесоари: - Газови връзки и линии, включващи редуцир-вентили и филтри за механични частици, за всички работни, плазмообразуващи и помощни газове. |  |
| 1.14. |  | Консумативи Доставка на всички работни (плазмообразуващи и помощни) газове необходими за работата при номинално натоварване 8ч. на ден/5 дни в седмицата в продължение на 60 месеца или всички консумативи за поддържането на работата на генератора за газ за същия период. - Комплект консумативи за започване на работа, включващ най-малко: 1 бр. резервни горелка/факла; 1 бр. резервни универсални и/или нечупливи пулверизатори; 2 бр. комплекти шлаух за свързване на пулверизатора с газовите потоци и линията за подаване на пробата; 1 бр. пулверизационна камера (стъкленица) тип циклон или еквивалент; 2 бр. комплекти шлаух за свързване на пулверизационната камера с линията за подаване на пробата и дрениране; 2 бр. комплекти шлаух за работа с неорганични разтворители (минимум 10бр. в комплект); 1 бр. готов за употреба или концентриран (разфасовки от минимум 500 мл.) калибрационни разтвори за проверка и настройка на прибора, според препоръките на производителя. Разтворът да е с остатъчен срок на годност минимум 2/3 от срока, даден от производителя; 1 бр. резервно входно стъкло на оптиката; 1 бр. филтри на въздушното охлаждане на апарата. |  |
| 1.15. |  | Гаранционна поддръжка на спектралният анализатор да е минимум 24 месеца от датата на подписване на предавателно-приемателния протокол за доставка и въвеждане в експлоатация. В този период трябва да бъдат осигурени всички необходими консумативи и резервни части включително за минимум две профилактики. Ремонт, резервни части и профилактика в гаранционния период са за сметка на Изпълнителя. Оборудването следва да е ново и неупотребявано. |  |
| 1.16. |  | - Спектралният анализатор да се предостави с комплекти за първоначално пускане, за провеждане на тестови изпитания и първоначални анализи на 200 проби; |  |
| - Изисквания към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията, както и други технически и квалификационни изисквания, касаещи точното изпълнение на поръчката. |  |  |  |
| 2.1. | - Изпълнителят е длъжен да осигури надеждно обслужване и поддръжка в гаранционния срок. За решаване на възникнали технически проблеми Изпълнителят поема задължението да предостави списък със сервизни бази и на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ, а също и e-mail, телефонен номер, факс, активни пет дни в седмицата; |  |  |
| 2.2. | - Представител на Възложителя подава заявка за сервизна услуга (ЗСУ), електронна поща или факс, като съобщава видът и модела на неизправното оборудване и идентифицираните последствия от повредата. Изпълнителят потвърждава приемането на ЗСУ и предоставя номера, под който е регистрирана заявката; |  |  |
| 2.3. | Гаранционното обслужване на спектралния анализатор да бъде: в рамките на работното време (от понеделник до петък) на Възложителя, време за реакция - до 3 работни дни от приемане на заявката, време за възстановяване на функционалността - до 15 работни дни, а при необходимост от доставка на резервни части до 20 работни дни. |  |  |
| 2.4. | - Ремонтът да се извършва с оригинални резервни части, модули, възли и консумативи за сметка на Изпълнителя, от сертифициран или оторизиран специалист от производителя или от официални представители на производителя на доставеното оборудване, който да извършва инсталационни и сервизни дейности, свързани с изпълнение на поръчката. Сервизният специалист на Изпълнителя, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ, изготвя протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ). В протокола се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ е на хартиен носител в два екземпляра и се подписва и от двете страни - по един представител за всяка страна; |  |  |
| 2.5. | - Всички разходи, включително резервните части, модули, възли и консумативи необходими за отстраняването на повредите да са за сметка на Изпълнителя и да бъдат осигурени за целия гаранционен период; |  |  |
| 2.6. | - Извършването на сервизна дейност и отстраняването на проблем да се извършва на място в обекта на Възложителя; |  |  |
| 2.7. | - Изпълнителят да представи оторизационно писмо (или други доказателства) от производителя или от официални представители на производителя на предлаганото оборудване. |  |  |
| 2.8. | - Изпълнителят да достави, инсталира и въведе в експлоатация, посочения по-горе спектрален анализатор на адрес: ……………………………………………………………………………………………….. в срок до 90 (деветдесет) дни от подписване на договора със съответните предавателно-приемателни протоколи за доставка и въвеждане в експлоатация; |  |  |
| 2.9. | - Изпълнителят следва да проведе обучение за работа с доставеното, инсталирано и въведено в експлоатация оборудване, в рамките на три работни дни, на до 6 (шест) броя служители, в сектора и да издаде съответните удостоверения за преминало обучение. При необходимост, Възложителят допълнително ще предостави списък на служителите, подлежащи на обучение. Всички разходи, включително и за консумативите, необходими за провеждане на обучението са за сметка на Изпълнителя. След приключване на обучението се подписва протокол за провеждането му. |  |  |

Приемаме срока на изпълнение на поръчката – ……………. дни/месеца, считано от датата на сключване на договора.
	Прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от настоящото предложение:

1. Оторизационно писмо (или други доказателства) от производителя или от официални представители на производителя на предлаганото оборудване за дистрибуция на продуктите и услугите му.

2. Декларам, че към датата на сключване на договора ще осигуря надлежно обслужване и поддръжка в гаранционния срок, като посочвам адрес и лице за контакт и предоставям списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България, а също и e-mail, телефонен номер, факс, активни пет дни в седмицата;

3. Декларирам, че ще предоставя следните  съпроводителни документи при извършване на доставката: Фактура за извършена доставка и въвеждане в експлоатация, Предавателно-приемателен протокол за извършена доставка и въвеждане в експлоатация; Техническо описание и ръководство за ползване, на доставената апаратура.

При доставка - Сертификати за съответствие с:

IEC 61010-1:2010 / EN 61010-1:2010 или еквивалент.

IEC 61010-2-061:2015 / EN 61010-2-061:2015 или еквивалент.

IEC 61010-2-081:2015 / EN 61010-2-081:2015 или еквивалент.

IEC 61326-1:2012 / EN 61326-1:2013 или еквивалент.

Дата:........................              		 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................

Управител

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от  ЗОП

Подписаният/ата ……………………………………………………..………............

(трите имена)

в качеството си на ……………………………………..............……………...........

(длъжност)

на………………………………………………………………………………………............

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор“

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от Техническото ни предложение  да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

ДАТА: .............           		                     	        ПОДПИС И ПЕЧАТ:………….

*Забележка: Декларацията по чл. 102, ал. 1 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

Образец №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗОП

Подписаният ............................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ………………………………………………………….....................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .................................................................................................(длъжност)

на ...............................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава): …………………….............................................................(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на: ...........................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор“

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Дата: ........./......... г. 					Име и фамилия:................................

гр.: .................                                     		             Подпис на лицето (и печат):

Забележка: Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 3  от ЗОП

за спазване на специалните условия за изпълнение на поръчката

Долуподписаният /ата/: ..........................................................................................................................…

притежаващ л.к. № ..................................., издадена на ...........................,от .........................................,

с постоянен адрес: гр.(с) ................................., община ............................,област ..................................,

ул. ...................................................................................., бл. ................., ет. ..................., ап. .................,

тел. ..........................................., факс ..............................., е-mail ..............................................................,

в качеството си на…………………………на ............................................................................................

(длъжност)                         (наименованието на участника – юридическо лице)

участник/подизпълнител (невярното се зачертава) в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор“,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Офертата ни е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към строителството.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................	Декларатор: ................................

/подпис/

## Образец №6

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ДО:АГРАРУН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

От:.....................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

представляван от ............................................ в качеството си на ......................................, тел.: ............................., факс: ......................., e-mail: ..................... БУЛСТАТ/ЕИК: ....................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет:

„Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор“

І. Предлагаме обща цена за изпълнение на поръчката в размер на  ................./словом/ лв. без ДДС, ДДС в размер на ................./словом/ лв. или ...................................../словом/ с ДДС, формирана на база предложените от нас единичните цени.

ІI. Предложените от нас цени са за лабораторната апаратура описана в техническото предложение и включват всички необходими и присъщи разходи за професионалното, качествено и срочно изпълнение на доставката, предмет на поръчката.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

Приложение:

1. ………………………….

Дата,……………………...г.				ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

"Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са посочени в обявата за обществената поръчка.